RESIDENCIAL SOLARIS

RUA LEOPOLDO BECKER, 50

JARDIM DAS HORTENSIAS

CANELA/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1: Apresentações

2: O condomínio

3: Caracterização das unidades

4: Acabamentos

5: Identificações de materiais

6:Especificações técnicas

1. APRESENTAÇÃO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade informar aos Senhores Condôminos, para que tenham condições de conhecer os detalhes de acabamento, os tipos e a qualidade dos materiais e serviços a serem utilizados na construção do empreendimento.

2. CONDOMÍNIO:

O condomínio é composto por 15 (quinze) casas geminadas, dispostas em 03 (três) fitas de 05 (cinco) casas cada, onde cada casa possuirá 02 (dois) pavimentos mais o aproveitamento de telhado, conforme projeto devidamente aprovado nos órgãos competentes.

3. CARACTERISITCAS DAS CASAS:

Todas as casas serão construídas através do sistema de alvenaria, usando-se para fechamento das áreas internas e externas tijolos ou blocos cerâmicos e/ou blocos de concreto celular. Todas as casas contarão com espera para sistema de ar condicionado tipo “split” para resfriamento e aquecimento nos ambientes de dormitórios e estar/jantar, com local previsto em projeto para instalação das evaporadoras e das centrais condensadoras de cada casa; a escolha e o fornecimento dos equipamentos serão de inteira responsabilidade dos compradores das unidades, assim como sua instalação. Todas as casas contarão com a instalação de tubulação para água quente e fria, na cozinha e banheiros, o aquecimento da água ocorrerá através do sistema de aquecedor de passagem a gás, (a compra deste equipamento, bem como sua instalação, ocorrerá por conta do eventual proprietário da unidade residencial) . As casas terão todas suas esquadrias externas em PVC branco. As portas internas, bem como, seus batentes e molduras serão em madeira.

4. ACABAMENTOS:

4.1 DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÕES:

PISO:

Piso Laminado flutuante de alta resistência sobre laje.

PAREDE:

Reboco fino com massa  mista de cimento e cal, pintura acrílica fosca ou semi-brilho.

FORRO:

Reboco fino com massa mista de cimento e cal, pintura acrílica fosca ou semi-brilho.

RODAPÉ:

Os rodapés serão em madeira , ou  material similar.

4.2 ESTAR / JANTAR:

PISO:

Porcelanato sobre laje.

PAREDE:

Reboco fino com massa mista de cimento e cal, pintura acrílica fosca ou semi-brilho.

FORRO:

Reboco fino com massa mista de cimento e cal, pintura acrílica fosca ou semi-brilho.

RODAPÉ:

Em madeira ou material similar.

4.3 BANHEIROS / LAVABOS:

PISO:

Porcelanato sobre lage/contra-piso.

PAREDE:

Porcelanato de primeira linha, onde especificamente a área de banho será toda revestida, e as demais, revestidas até a altura de aproximadamente 1,20 metros do chão.

FORRO:

Rebaixado em gesso no banheiro social e demais, reboco fino com massa mista de cimento e cal.

LOUÇAS:

As bacias sanitárias serão com caixa acoplada. O assento e a tampa ficarão ao encargo do proprietário, Os lavatórios serão de responsabilidade do proprietário.  As bancadas das pias, juntamente com a pedra de revestimento das muretas dos boxes serão de responsabilidade do proprietário, assim como sua instalação.

METAIS:

Os metais como, chuveiro, misturadores, acessórios (papeleira, saboneteira, etc..) serão de responsabilidade do proprietário, assim como sua instalação.  Os boxes de vidro temperado serão fornecidos e instalados pelo eventual proprietário da unidade.

4.4 COZINHA:

PISO

Porcelanato sobre laje.

PAREDE:

Porcelanato ou Cerâmico, de primeira linha, somente nas paredes “úmidas”, até a altura de 1,20 a 1,40. metros do chão.

FORRO:

Reboco fino com massa mista de cimento e cal, pintura acrílica fosca ou semi-brilho.

METAIS:

Os registros serão de metal. Misturadores e torneiras, quente/frio serão de responsabilidade do proprietário, assim como suas instalações.  As cubas da cozinha e bancadas em pedra ficarão ao encargo do eventual proprietário da casa, assim como sua instalação.

4.5 LAVANDERIA:

PISO:

Será em Porcelanato, haverá instalações hidráulicas e elétricas que permitam o uso de   lavadora e secadora de roupas. As cubas da lavanderia, misturadores e bancadas em pedra ficarão ao encargo do proprietário da casa, assim como sua instalação.

4.6  ESCADAS:

As escadas serão em madeira, bem como os corrimões junto a parede, será usada madeira que proporcione segurança, e durabilidade.

4.7 ACESSO CARROS:

Toda a área onde ocorrer o trafego de veículos a pavimentação será feita em bloquetes de concreto, sobre base em material adequado, proporcionando a drenagem adequada e natural, conforme projeto.

5. IDENTIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

FERRAGENS:

Estrutural : Vergalhões Gerdau ou Acellor Mital, nas medidas de 4,2 a 12,5 mm,

PISOS:

Porcelanato: Portobelo, Angelgres, Portinari ou similar

Laminados: Durafloor, Forthfloor, Eucafloor ou similar.

REVESTIMENTOS DE PAREDE:

Porcelanato: Portobelo, Cejatel, Portinari ou similar.

Cerâmico: Portobelo, Cejatel, Portinari ou similar,

LOUÇAS:

Incepa, Deca ou similar.

METAIS:

Docol, Fabrimar, Deca, Meber, Cavattore (Porto Design) ou similar

FECHADURAS:

Stam, Soprano, Pado ou similar.

VIDROS:

Todos os vidros das casas serão transparentes simples, com suas espessuras calculadas de

acordo com as exigências dimensionais dos vãos. Nos banheiros os vidros serão mini-boreal.

MATERIAIS ELÉTRICOS:

Tigre, Amanco, Siemens, Pial, Pirelli, Iriel ou similar, sendo que o material usado deverá ser devidamente certificado pelas normas vigentes.

MATERIAL HIDROSSANITÁRIO:

Água fria e esgoto: PVC. Água quente: em canos especiais e com propriedades específicas para a resistência de elevadas temperaturas, podendo ser em PPR (tubo verde) termo-fundido ou PVC especial, para água quente, nas marcas Tigre, Amanco, Plastilit ou similar,  sendo que o material usado deverá ser devidamente certificado pelas normas vigentes.

PINTURAS:

Suvinil, Renner, Kresil, SW, Coral ou similar.

TELHAS:

Concreto, Gravilhada ou similar das marcas Vogel, Tégula, ou similar.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

FUNDAÇÕES:

Sapatas ou micro estacas, com pilares de concreto

ESTRUTURA:

Estrutura em concreto armado (pilares + vigas ) com lajes pré-moldadas.

ALVENARIAS:

Externas com alvenaria de 18 cm. Internas com alvenaria de 14 cm, usando-se tijolos ou blocos cerâmicos ou blocos de concreto celular.

TELHADO:

Estrutura em madeira ou metálica.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÕES:

Conforme projetos específicos. As casas terão esperas para instalação de antena a cabo e coletiva nos dormitórios e ambiente social. A instalação do sistema de TV será de responsabilidade dos proprietários das unidades, assim como sua instalação.  As casas terão espera para instalação de vídeo-porteiro com controle de abertura do portão externo.

INSTALAÇÕES DE GÁS

Cada casa contará com instalações para o sistema de gás individualizado usando-se  02 (dois) botijões tipo P13 (um para o fogão e outro para o sistema de aquecimento de água)

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Conforme projetos específicos. Os apartamentos serão dotados de infra-estrutura de espera para instalação de aparelhos  de ar condicionado tipo “split”, com unidades evaporadoras (internas) e condensadoras (externas) previstas, no sistema quente/frio. O fornecimento e instalação dos equipamentos serão de responsabilidade dos proprietários das unidades.

ESQUADRIAS

Esquadrias externas: serão em PVC branco com vidros duplos (proporcionando melhor conforto térmico e acústico).  A porta principal de acesso a casa e as internas, serão de madeira, bem como seus batentes e guarnições.

REVESTIMENTOS EXTERNOS:

O prédio será executado conforme projeto arquitetônico. Detalhes em pedra natura ou Porcelanato texturizado tipo Stone, na fachada frontal inferior.. Reboco rústico em toda fachada (frente, lateral e fundos. Reboco tipo  frisado.em parte da fachada frontal superior, conforme projeto.

ILUMINAÇÃO / LUMINÁRIAS:

Esperas para iluminação externas (fachada e jardim) e internas seguindo projeto elétrico

e paisagístico.

Obs.: As luminárias externas e internas das áreas de uso comum serão fornecidas e

instaladas pelos proprietários.

JARDINS:

Será plantado grama nas áreas de jardim, especificadas no projeto, bem como algumas plantas e folhagens nativas da região, de caráter perene,

Canela ____ de ___________ de ____

_______________________________________

Renome Construtora e Incorporadora Ltda.

CNPJ 10.789.799/0001-09

CREA-RS - 166451

_______________________________________

Promitente comprador(a)

_______________________________________

Promitente comprador(a)

TESTEMUNHAS:

________________________________________               ________________________________________

Nome Completo:                                                    :Nome Completo

CPF:                                                                      :CPF