JADIR F. PIRES DE SOUZA

ARQUITETO

CAU A 18682-1

	

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: INCORPORADORA BOTTIN LDTA
CNPJ.: 23 282 055/0001-37
Endereço: Rua  Tenente Manoel Correa, Bairro Centro, Canela, RS.
NATUREZA  e FINALIDADE

(  )	Madeira para Residência
(X  )	Predio  Residencial em Alvenaria
(  )	Misto para Residência
(  )	Madeira para Residência
( )	Alvenaria para Comércio 
(  )       Galpão em Madeira
(  )	Alvenaria para Indústria de Moveis
(  )	
(X )	Sub solo -	  	  Área  700.80 m2
(X  )	Térreo -		  Área  417,80 m2
(X )	2O. andar 	    -        Área  405,20 m2
(X  )	3o. andar  	    -        Área  405,20 m2
(  )	4o. andar  	    -        Área  
 (X  ) 	Sotão  	    -	  Área  248,00 m2
	Área Total da Construção 2.177.00 m2

01 - Fundações		(  ) - Sapatas corridas de concreto
				(X ) - Sapatas com pilares de concreto
				(X) - Alvenaria corrida de pedra
				(  ) - Pilares de alvenaria de pedra

02 - Paredes   		(X  ) - Externas de alvenaria de 20cm
				(X )  - Externas de alvenaria de 15 cm
				(X  ) - Internas de alvenaria de 20cm
				( X ) - Internas de alvenaria de 15cm
			(  ) - Externas de madeira dupla
				(  ) - Externas de madeira simples
				(  ) - Internas de madeira dupla
				(  ) - Internas de madeira simples

03 - Cobertura		(  ) - Laje de concreto
				() - Telhas de aluzinc
			( ) - Telhas de cimento - amianto
			(X ) - Telhas Gravilhadas
			(  ) - 

04 - Estrutura		(  ) - Metálica
			(  ) - Concreto
				( X ) - Alvenaria
				(  ) - Madeira

05 - Pisos			(  ) - Carpete
			(  ) - Vinilico
				( X ) - Cerâmica / laje polida / lajota
				(  ) - Tacos de madeira de lei
				(  )- Cimento alisado
			(X ) - Laminado
				(  ) - Madeira simples
				(  ) - Basalto
				(  ) - Brita

06 - Forro			(X ) - Laje de concreto - Laje pré moldada
				(  ) - Aglomerado de polpa de madeira
			(  ) - Aglomerado de cimento
				(X ) - Madeira macho e fêmea - lambri
				(  ) - Madeira Bruta
				(  ) - Nenhuma
			(  ) - 
	
07 - Esquadrias		(X  ) - Madeira de lei - 1@ categoria
			(  ) - Metálica de correr
				(X  ) - PVC
				(  ) - Nenhuma
				(  ) - Alumínio
			
08 - Inst. Sanitária		(X  ) - Sanitário
				(X ) - Sanitário com banho
				(X ) - Cozinha
				(X  ) - Lavanderia
				(  ) - Nenhuma
				(  ) -  

09 - Inst. Elétrica		(X  ) - Embutida em eletrodutos
				(  ) - Expostos
				(  ) - Nenhuma

10 - Rev. Externo		(  ) - Litocerâmica
				(X ) - Pedra Natural
				(X ) - Reboco
				(X ) - Tijolos ''a vista
				(  ) - Nenhum
				(  ) - 

11 - Rev. Interno		(  ) - Lambris
			   	(  ) - Azulejos
				(X  ) - Reboco
				(  ) - Nenhum
				(  ) - 

12 - Pintura			(  ) - Massa Corrida
				(X) - Plástica
				(  ) - Sintética
				(  ) - Calção
				(  ) - Nenhuma
				(  ) - Esmalte ou óleo
				
13 - Inst. Especiais		(X  ) - Água quente
				(  ) - Calefação
				(X  ) - Ant. incêndio
				(  ) - Sb - estação transformador

Canela, 12 de Março de 2017.

---------------------------------	         	           ---------------------------------------
PROPRIETÁRIO                             		    ARQ. JADIR F.  P. DE SOUZA                              
						           CAU A 18682-1           

          Rua João Pessoa, 1122 fone/fax (054)3282-1033