PAGE  
[image: image1.jpg]NT

INCORPORADORA





MEMORIAL DESCRITIVO

ALTO DOS PINHEIROS

Local: Condomínio Alto dos Pinheiros
Lote 6 Quadra L - Canela/RS
1. DO TERRENO
TERRENO URBANO, com a área de 687,67,00 m², situado no condomínio Alto dos Pinheiros, na cidade de Canela de propriedade de JNT Incorporadora LTDA inscrito no registro de imóveis da comarca de Canela sob a matricula n° 16825.
2. DA CONSTRUÇÃO
        Descrição da Construção:

A ser construído UMA residência  UNIFAMILIAR de área total de 241,21m²,  com 01 (um) pavimento, com três suítes, lavabo, hall de entrada, living, homeoffice, sala de jantar, cozinha, lavanderia, estacionamento coberto para duas vagas, e deck privativo na lateral esquerda da casa.
       3. FUNDAÇÕES 

A fundação será feita através de estacas rotativas com bloco de equilíbrio, pilaretes e vigas conforme projeto específico.
3.1 Alvenarias
As paredes serão de alvenaria, com tijolos de 8 furos de 15cm de espessura nas paredes internas e 25cm nas paredes externas.
3.2 Estrutura

Laje pré-moldada com pilares conforme projeto.
3.3 Cobertura
Estrutura em madeira, de telhas gravilhada com isolamento térmico e acústico ou de telha de concreto, com beirados revestidos de madeira.
3.4 Forros

A sala receberá forro de gesso acartonado com terças de madeira aparentes, e as demais peças massa corrida.

4.   REVESTIMENTOS 
4.1- Externos 
     Externamente teremos reboco riscado com molduras de reboco médio nas aberturas. Teremos detalhes em pedra na chaminé da lareira e outros conforme projeto arquitetônico.
4.2- Internos
       Teremos acabamento em massa corrida em todas as áreas privativas e comuns. Os banheiros terão porcelanato até o teto em todo perímetro. 
   
   
A lavanderia  terá porcelanato na parede de serviço. As demais paredes destas áreas terão massa corrida.
5.  PISOS
5.1- Áreas comuns
      
Teremos no hall de entrada e nos decks porcelanato decorativo imitando madeira. 
5.2- Áreas privativas
      As áreas da cozinha, estar e jantar receberão piso porcelanato com rodapé de 10cm. As áreas dos banheiros piso porcelanato. Os dormitórios receberão piso vinílico ou laminado, com rodapé de 10cm.
6.  ESQUADRIAS VIDROS E FECHADURAS
      As esquadrias serão de PVC, com vidros duplos. As portas internas serão PVC e as externas serão madeira maciça. Nos quartos serão instalados venezianas automatizadas com controle remoto.
7.  INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIAS 
     Teremos reservatório de mil litros para a casa, sobre a laje de forro. Teremos rede de água quente  em todos os pontos internos. 
8.  LOUÇAS METAIS E OUTROS
     As louças serão Deca, Meber ou similar, vasos com caixas acopladas 
9.  INSTALAÇAO ELÉTRICA
     Será embutida em eletrodutos correndo pelas paredes e pisos.  Teremos pontos de luz, tomadas e interruptores adequados á cada ambiente. Teremos pontos de antena parabólica, TV por assinatura, e telefone nos estares e dormitórios sendo que os cabos de TV por assinatura e parabólica não estão incluídos. Cabos e antenas de TV não estão incluidos. Instalações conforme projeto específico.
10.  PINTURA
Teremos pintura fosca em todas as áreas de reboco interno e externamente em acrílico fosco. 
11.  CALEFAÇÃO  GÁS E  SPLITS
           Teremos rede de calefação com esperas em todos os ambientes. Casa de gás para 4 tubos tipo P45. Teremos a rede de splits para os ambientes de salas e dormitórios.
12.  PAISAGISMO


Será feito paisagismo através de empresa especializada no entôrno da casa. 
13.  OUTROS ELEMENTOS
· A casa terá churrasqueira em alvenaria, com tijolos refratários e espera de gás para bifeteira.
· Pérgola lateral em madeira de grápia ou similar, sem cobertura.
· Lareira de reboco com  tijolos refratários e detalhes em granito.
14. ITENS NÃO INCLUSOS

· Campainha

· Acessórios de banheiro

· Caldeira/Junker

· Aparelhos de Split

· Radiadores

· Box dos banho

· Calhas externas

· Bifeteira na churrasqueira
· Bombas pressurizadoras
JNT INCORPORADORA LTDA
2

[image: image1.jpg]